## přehled
Označení monitorovacího objektu: |  |  |  | Oslavany - DŚ (dědičná štola)
|  | datum |  | 2004-10-06 | 2004-11-30 | 2005-03-11 | 2005-04-05 | 2005-07-13 | 2005-10-11 | 2006-01-12 | 2006-05-02 | 2006-07-12 | 2006-10-10
terén |  | zabarvení |  | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté
|  | teplota | oC | --- | 9.3 | 9.8 | 19.5 | 21.4 | 18.7 | 16.3 | 15.1 | 19.3 | 18.1
|  | pH |  | --- | 7.03 | 7.16 | 6.72 | 6.48 | 6.58 | 6.59 | 6.53 | 7.15 | 6.65
|  | redox | mV | --- | 160 | 253 | 156 | 159 | 204 | 205 | 249.2 | 219 | 197
|  | vodivost (v lab.) | µS/cm | --- | 7120 | 6770 | 6800 | 6800 | 7170 | 6620 | 10710 | 13000 | 6590
laboratoř | ostatní stanovení | UH | mV |  | 160 | 253 | 156 | 159 | 204 | 205 | 249.2 | 219 | 197
|  | pH |  | 6.76 | 6.8 | 7.1 | 6.81 | 6.65 | 6.88 | 6.54 | 6.57 | 6.48 | 6.7
|  | vodivost (v lab.) | µS/cm | 7650 | 7400 | 6820 | 7300 | 6640 | 7150 | 6510 | 6310 | 6390 | 6700
|  | tvrdost | mmol/l | 22.4 | 23.6 | 15.6 | 23.7 | 23.9 | 23 | 19.7 | 18.4 | 19.8 | 20.1
|  | acidita (ZNK) | mmol/l | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 5.9 | 5.9 | 5 | 3.3 | 4.3 | 4.02
|  | alkalita(KNK) | mmol/l | 11.2 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 8.75 | 9.25
|  | mineralizace | mg/l | 6690 | 6250 | 5330 | 6050 | 5960 | 5680 | 5050 | 4640 | 5290 | 5570
|  | NL | mg/l | 74 | 53 | 49 | 57 | 51 | 48 | 24 | 34 | 58 | 55
|  | CH4 | µg/l | 2006-07-12: 0; 2006-10-10: 0
|  | CHSK-Mn | mg/l | 2.89 | 2.04 | 2.2 | 2.28 | 7.63 | 5.42 | 3.09 | 1.9 | 3.22 | 4.31
| kationty | Na | mg/l | 1190 | 993 | 760 | 752 | 804 | 935 | 824 | 734 | 714 | 724
|  | K | mg/l | 23 | 20 | 16 | 19 | 0.1 | 0.1 | 20 | 21 | 21 | 22
|  | Ca | mg/l | 462 | 511 | 334 | 503 | 424 | 506 | 406 | 381 | 434 | 427
|  | Mg | mg/l | 265 | 264 | 178 | 271 | 325 | 252 | 232 | 217 | 230 | 229
|  | Mn | mg/l | 2.8 | 2.77 | 1.97 | 5.58 | 7.5 | 4.98 | 3.77 | 3.31 | 4.37 | 3.7
|  | Mn2+ | mg/l | 2006-01-12: 3.77; 2006-05-02: 3.31; 2006-07-12: 4.37; 2006-10-10: 3.7
|  | Fe | mg/l | 37.1 | 30.6 | 30.1 | 48.4 | 70.8 | 103 | 46.2 | 33.7 | 40.8 | 43.8
|  | Fe2+ | mg/l |  |  |  |  | 57 | 67 | 43 | 2.1 | 33 | 27
|  | NH4 | mg/l | 0.61 | 0.7 | 0.8 | 1.18 | 0.9 | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 1.03
| anionty | CO32- | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (HCO3)- | mg/l | 683 | 659 | 616 | 531 | 552 | 580 | 521 | 522 | 534 | 564
|  | CO2 agres. | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 25.5 | 16.9 | 0 | 7.4 | 0
|  | CO2 volný | mg/l | 134 | 106 | 71.7 | 111 | 258 | 260 | 222 | 143 | 189 | 177
|  | SiO2 | mg/l | 18.8 | 18.1 | 14.8 | 18.7 | 17.2 | 18.3 | 16.2 | 15.1 | 15.5 | 15.8
|  | (PO4)3- | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | (SO4)2- | mg/l | 3320 | 3100 | 2820 | 3350 | 3240 | 2740 | 2480 | 2300 | 2810 | 3010
|  | (Cl)- | mg/l | 683 | 642 | 556 | 542 | 514 | 535 | 499 | 407 | 477 | 520
|  | (F)- | mg/l | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | 1 | 0.05 | 0.95 | 1 | 1.03
|  | (NO3)- | mg/l | 4.33 | 2.68 | 3.18 | 4.52 | 3.99 | 1.99 | 3.9 | 4.24 | 4.97 | 6.43
|  | (NO2)- | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| izotopy | U235 | mg/l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | U238 | mg/l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | Ucelk | mg/l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  | Ra222 | mg/l | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Note on F34: LMP3: <0,05
Note on F39: LMP3: <0,02
Note on D8: LMP3: přepočteno na standart
Note on G34: LMP3: <0,05
Note on H34: LMP3: <0,05
Note on I34: LMP3: <0,05
Note on H39: LMP3: <0,02
Note on G39: LMP3: <0,02
Note on I39: LMP3: <0,02
Note on J21: pekna: <0,1
Note on J34: LMP3: <0,05
Note on J39: LMP3: <0,02
Note on K21: pekna: <0,1
Note on K34: LMP3: <0,05
Note on K39: LMP3: <0,02
Note on L34: LMP3: <0,05
Note on L37: LMP3: <0,05
Note on M34: LMP3: <0,05
Note on M39: LMP3: <0,02
Note on N34: LMP3: <0,05
Note on N37: pekna: <1
Note on N39: LMP3: <0,02
Note on O34: LMP3: <0,05
Note on O39: LMP3: <0,02

## terén
výsledky terénních měření v objektu: |  |  |  | Oslavany - DŚ (dědičná štola)
datum |  | 2004-10-06 | 2004-11-30 | 2005-03-11 | 2005-04-05 | 2005-07-13 | 2005-10-11 | 2006-01-12 | 2006-05-02 | 2006-07-12 | 2006-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zabarvení |  | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | žluté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
teplota | oC | --- | 9.3 | 9.8 | 19.5 | 21.4 | 18.7 | 16.3 | 15.1 | 19.3 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pH |  | --- | 7.03 | 7.16 | 6.72 | 6.48 | 6.58 | 6.59 | 6.53 | 7.15 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
redox | mV | --- | 160 | 253 | 156 | 159 | 204 | 205 | 249.2 | 219 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodivost (v lab.) | µS/cm | --- | 7120 | 6770 | 6800 | 6800 | 7170 | 6620 | 10710 | 13000 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B7: LMP3: přepočteno na standart

## lab-ostatní
hodnoty ostatních parametrů v objektu: |  |  |  | Oslavany - DŚ (dědičná štola)
datum |  | 2004-10-06 | 2004-11-30 | 2005-03-11 | 2005-04-05 | 2005-07-13 | 2005-10-11 | 2006-01-12 | 2006-05-02 | 2006-07-12 | 2006-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uh | mV | 0 | 160 | 253 | 156 | 159 | 204 | 205 | 249.2 | 219 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pH |  | 6.76 | 6.8 | 7.1 | 6.81 | 6.65 | 6.88 | 6.54 | 6.57 | 6.48 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vodivost (v lab.) | µS/cm | 7650 | 7400 | 6820 | 7300 | 6640 | 7150 | 6510 | 6310 | 6390 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tvrdost | mmol/l | 22.4 | 23.6 | 15.6 | 23.7 | 23.9 | 23 | 19.7 | 18.4 | 19.8 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
acidita (ZNK) | mmol/l | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 5.9 | 5.9 | 5 | 3.3 | 4.3 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
alkalita(KNK) | mmol/l | 11.2 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 8.75 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mineralizace | mg/l | 6690 | 6250 | 5330 | 6050 | 5960 | 5680 | 5050 | 4640 | 5290 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | mg/l | 74 | 53 | 49 | 57 | 51 | 48 | 24 | 34 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH4 | µg/l | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK Mn | mg/l | 2.89 | 2.04 | 2.2 | 2.28 | 7.63 | 5.42 | 3.09 | 1.9 | 3.22 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B10: LMP3: přepočteno na standart

## lab-kationty
hodnoty sledovaných kationtů v objektu: |  |  |  | Oslavany - DŚ (dědičná štola)
datum |  | 2004-10-06 | 2004-11-30 | 2005-03-11 | 2005-04-05 | 2005-07-13 | 2005-10-11 | 2006-01-12 | 2006-05-02 | 2006-07-12 | 2006-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Na | mg/l | 1190 | 993 | 760 | 752 | 804 | 935 | 824 | 734 | 714 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | mg/l | 23 | 20 | 16 | 19 | 0.1 | 0.1 | 20 | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ca | mg/l | 462 | 511 | 334 | 503 | 424 | 506 | 406 | 381 | 434 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mg | mg/l | 265 | 264 | 178 | 271 | 325 | 252 | 232 | 217 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn | mg/l | 2.8 | 2.77 | 1.97 | 5.58 | 7.5 | 4.98 | 3.77 | 3.31 | 4.37 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn2+ | mg/l | [6 empty] | 3.77 | 3.31 | 4.37 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe | mg/l | 37.1 | 30.6 | 30.1 | 48.4 | 70.8 | 103 | 46.2 | 33.7 | 40.8 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe2+ | mg/l |  |  |  |  | 57 | 67 | 43 | 2.1 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NH4 | mg/l | 0.61 | 0.7 | 0.8 | 1.18 | 0.9 | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## lab-anionty
hodnoty sledovaných aniontů v objektu: |  |  |  | Oslavany - DŚ (dědičná štola)
datum |  | 2004-10-06 | 2004-11-30 | 2005-03-11 | 2005-04-05 | 2005-07-13 | 2005-10-11 | 2006-01-12 | 2006-05-02 | 2006-07-12 | 2006-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO32- | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(HCO3)- | mg/l | 683 | 659 | 616 | 531 | 552 | 580 | 521 | 522 | 534 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 agres. | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 25.5 | 16.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 volný | mg/l | 134 | 106 | 71.7 | 111 | 258 | 260 | 222 | 143 | 189 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SiO2 | mg/l | 18.8 | 18.1 | 14.8 | 18.7 | 17.2 | 18.3 | 16.2 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(PO4)3- | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(SO4)2- | mg/l | 3320 | 3100 | 2820 | 3350 | 3240 | 2740 | 2480 | 2300 | 2810 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Cl)- | mg/l | 683 | 642 | 556 | 542 | 514 | 535 | 499 | 407 | 477 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(F)- | mg/l | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | 1 | 0.05 | 0.95 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(NO3)- | mg/l | 4.33 | 2.68 | 3.18 | 4.52 | 3.99 | 1.99 | 3.9 | 4.24 | 4.97 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(NO2)- | mg/l | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0